OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „pełnienie nadzoru inwestorskiego” nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z wymianą agregatów pompowych” (zwanej dalej „Dokumentacją”) w ramach zadania: „Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia”.

      - W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się:

            - nadzór inwestorski nad opracowaniem Dokumentacji, w tym projektu budowlano–wykonawczego wraz z:

- koncepcjami,

- niezbędnymi uzgodnieniami,

- pozwoleniami i zgłoszeniami,

- projektami branżowymi i warsztatowymi zawierającymi w szczególności szczegółowe rysunki, wymiary elementów, zestawienia materiałowe oraz schematy montażowe,

            - nadzór inwestorski nad sporządzeniem:

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

- przedmiarów robót,

- kosztorysów inwestorskich,

      - Lokalizacja obiektu:

Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia zlokalizowana jest przy ul. Wał Miedzeszyński 724; 
03-980 Warszawa.

Jednostka ewidencyjna: 146514_8, Dzielnica Wawer

Obręb: 3-13-05

Działka ewidencyjna: 2

      - Zakres obiektów objętych Dokumentacją

Dokumentacja, nad którą będzie pełniony nadzór inwestorski, obejmuje zakresem następujące obiekty Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia:

      - pompownia główna z częścią administracyjną,

      - pompownia boczna,

      - studnie aparatury kontrolno pomiarowej S-I i S-II,

      - budynek zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,

      - stacja transformatorowa (w części administrowanej przez Zamawiającego).

      - zamknięcia 3 przęseł zasuw śluzy od strony zbiornika wyrównawczego pompowni (zasilanie napędów i ogrzewania zamknięć - część elektryczna),

      - nowoprojektowany agregat prądotwórczy jako alternatywne źródło zasilania,

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

- W ramach opracowania Dokumentacji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski wykonane zostaną:

  - inwentaryzacja z natury stanu aktualnego w zakresie modernizowanych obiektów oraz najbliższego otoczenia mogącego mieć wpływ na opracowanie koncepcji modernizacji.

  - pomiary i ocena stanu technicznego instalacji odgromowych oraz WLZ-ów w budynkach.

  - projekt modernizacji obiektu:

- projekt modernizacji rozdzielnic,

- projekt instalacji wewnętrznej, gniazd w budynkach pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo - warsztatowego,

- projekt wymiany sond hydrostatycznych w studniach kontrolno pomiarowych S-I i S-II,

- projekt wymiany opraw oświetleniowych w budynkach pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,

- projekt wymiany zasilania pomp 150 kW x 3 szt. i 50 kW x 2 szt.,

- projekt wymiany instalacji napowietrznej między budynkami pompowni głównej i zapleczem socjalno – magazynowo – warsztatowym,

- projekt instalacji agregatu prądotwórczego wraz z uzgodnieniami z dostawcą energii elektrycznej (agregat, fundament, SZR), jako alternatywnego źródła zasilania obiektu Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia (zasilanie: pompownia boczna 2 agregaty lub pompownia główna 1 agregat pompowy + cz. administracyjna + budynek zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego),

- projekt wymiany zasilania zamknięć śluzy wraz z możliwością podłączenia ogrzewania prowadnic zamknięć śluzy,

- ocena i projekt instalacji odgromowej budynków: pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,

- projekt modernizacji oświetlenia terenu obiektu Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia,

- projekt systemu SCADA obejmujący w szczególności:

- monitoring wszystkich poziomów technologicznych w kanale dolotowym, w pompowniach i w kanale wylotowym,

- monitoring układów zasilania i sterowania pomp,

- logikę funkcjonalną urządzeń w pompowni,

- wizualizację lokalną we wskazanych punktach,

- wizualizację zdalną na urządzeniach mobilnych,

- akwizycja danych archiwalnych.

- projekt poprzedzony koncepcją wariantową wymiany lub dostosowania istniejących 2 lub 3 agregatów pompowych (w zależności od zastosowanych rozwiązań) typu Amacan PA 4 1000-700/1508 UAG 1 o mocy 150 kW w pompowni głównej – zmniejszenie wydatku pompowego poszczególnych agregatów oraz wymiany na nowe 2 agregatów pompowych typu Amacan PA 4 600-350/604 UAG1 o mocy 50 kW wraz z armaturą rurociągów tłocznych w pompowni bocznej – po konsultacjach z producentem pomp oraz sond hydrostatycznych celu zapewnienia integralności rozwiązań technicznych,

- projekt wykonania systemu klimatyzacji w części administracyjnej budynku pompowni głównej oraz w części socjalnej budynku zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego.

- Zakres nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:

  - czynny udział w nadzorze nad opracowaniem Dokumentacji w tym: projektu budowlano – wykonawczego wraz z koncepcjami, niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i zgłoszeniami, projektami branżowymi i warsztatowymi zawierającymi m.in. szczegółowe rysunki, wymiary poszczególnych elementów, listy materiałowe oraz schematy montażowe, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - analizę pomiarów i ocen stanu technicznego instalacji odgromowych oraz WLZ-ów w budynkach,

  - czynnym doradztwie, udzielaniu porad i wsparcia technicznego Zamawiającemu w zakresie stosowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych, zastosowanej aparatury, urządzeń i materiałów,

  - zapewnienie zgodności prac projektowych z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi,

  - utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym i regularne informowanie go o wszelkich istotnych kwestiach związanych z realizacją dokumentacji projektowej.

  - egzekwowanie wykonania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków wydanych dla realizacji Inwestycji;

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia prac projektowych;

  - udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach ustalanych przez Zamawiającego, w sprawach dotyczących realizacji prac projektowych oraz egzekwowanie realizacji ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na spotkaniach i naradach koordynacyjnych z zakresu prowadzonych prac projektowych;

  - koordynacji prac projektowych w sposób nie dopuszczający do powstania opóźnień w terminowej realizacji prac projektowych, bez względu na przyczynę ich powstania;

  - bieżącej kontroli i sprawdzenia poprawności opracowanej Dokumentacji i ich akceptacji bądź odrzucenia w trakcie jej realizacji,

  - przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonanej Dokumentacji, sprawdzenia kompletności i poprawności jej sporządzenia do czasu ostatecznej jej akceptacji w tym:

- sprawdzenia kompletności i poprawności sporządzenia Dokumentacji oraz sformułowanie uwag w celu przekazania ich Projektantowi;

- sprawdzenia kompletności i poprawności sporządzenia Dokumentacji po dokonaniu uzupełnień i modyfikacji przez Projektanta,