Załącznik nr 1  do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia – realizacji zadania pn.: Wymiana zbiorników CWU w obiektach na Bulwarze Flotylli Pińskiej

# Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Demontaż podgrzewaczy wody (bojlerów) wraz ze spuszczeniem wody, demontażem przyłączy wody użytkowej oraz obiegu wody grzewczej po stronie płaszcza grzewczego wg lokalizacji i typów zbiorników:

- Budynek nr 1 – Smart 320

- Budynek nr 1A – Smart 240

- Budynek nr 1C – Smart 320

- Budynek nr 1E – Smart 130 ( lokalizacja w węźle cieplnym)

- Zdemontowane podgrzewacze należy dostarczyć do magazynu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy  na ul. Bartyckiej 175 paw.6 w Warszawie.

- Zakup, dostawę oraz montaż nowych podgrzewaczy wody wraz z kompleksowym podłączeniem hydraulicznym w zakresie przyłączy wody użytkowej, przyłączy obiegu grzewczego wg lokalizacji i typów zbiorników:

- Budynek 1 – Smart E 300

- Budynek 1A – Smart E 240

- Budynek 1C – Smart E 300

- Budynek 1E – Smart E 130

- Zakup i dostawę wraz z montażem grzałek elektrycznych o mocy 6 kw/ 400 v

- Wykonanie instalacji kablowej elektrycznej do zasilania grzałek

- Wykonawca obowiązany jest wykonać powierzone mu roboty budowlane zgodnie PRZEDMIAREM ROBÓT, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy PB, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego ze strony Zamawiającego.

- Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi przy wycenie robót budowlanych. Nieujęcie w przedmiarach jakichkolwiek robót wymaganych w celu prawidłowego wykonania umowy nie zwalania Wykonawcy od ich wykonania i wyceny. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na zasadach zawartych w Projekcie umowy.

# Warunki realizacji.

  - Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną oraz uzyskać we własnym zakresie, 
na własną odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty;

  - Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania wszelkich robót budowlanych

i czynności koniecznych do zrealizowania robót i osiągnięcia celu umowy, choćby nie były wyraźnie wymienione w umowie, jeśli okażą się one konieczne dla prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia okien, ścian przed uszkodzeniem, a także po wykonaniu prac uprzątnięcie otaczającego terenu, itp.

  - Osoba(y) wykonujące instalację elektryczną musi posiadać:

# aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat „E” do 1 kV- uprawniające do eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montaż dla urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

  - Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi zamawiającemu karty charakterystyki i dane techniczne produktów które zostaną zastosowane podczas realizacji Umowy.

  - Wykonawca w ramach wykonania niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

# a)	wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

# b)	niezwłocznego usuwania usterek w przypadku ich wystąpienia na skutek wadliwego wykonania Umowy;

# c)	niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego lub jego przedstawiciela o wszystkich wykrytych, podczas realizacji przedmiotu zamówienia o nieprawidłowościach, awariach lub usterkach obiektów na podany  adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu przedstawiciela Zamawiającego;

# d)   zapewnienia obsługi konserwatorskiej niezbędnej do wykonania robót awaryjnych

# zabezpieczenia terenu wykonywanych prac;

# f)    zapewnienia właściwej koordynacji prac;

# g)  zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem;

# h)  naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu wokół Obiektów, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac;

# i)   zapewnienia uzyskania gwarancji producenta na wszelkie urządzenia, części, elementy i materiały użyte przy wykonywaniu wszelkich prac i usług określonych w przedmiocie zamówienia oraz do konserwacji i serwisowania tych urządzeń, części, elementów i materiałów zgodnie z zaleceniami producenta w okresie obowiązywania gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, o których mowa powyżej;

- wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac przez Wykonawcę zostaną usunięte 
na jego koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;