 								Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 
na  przegląd, serwis i konserwację systemów wentylacji i klimatyzacji w urządzeniach Zarządu Zieleni 
m.st. Warszawy w 2027
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu, serwisowania oraz konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych stacjonarnych  w budynkach Zarządu Zieleni m.st .Warszawy.  
Wykaz urządzeń: 
1) Pawilon Edukacyjny Kamień – agregat chłodniczy Epsilon Echos T9LEHPLN 	 	 - 1 szt 
2) Pawilon Edukacyjny Kamień – Centrala wentylacyjna GOLD 05FRX TOP SWEGON 
wraz z dostawą i  wymianą filtrów  							 - 1 szt
3) Kontener Straży Miejskiej M  - AND-HH012- IN ANDE BASIC 2.5 kW 	 	 	  - 1 szt  
4) ul. Bartycka 175 Multi-split Caldo 3:1							- 1 szt 
5) ul. Bartycka 175 Klimatyzator Volteno 1400BTU R290 	 	 	 	 	  2 szt  
6) ul. Bartycka 175 Haier Multi-split Thundra + 2:1						- 1 szt
7) ul. Bartycka 175 Fuji ROG12LEC								- 7 szt
8) pl. Ormiański rekuperator HRS-PRO 1000 	 					- 1 szt
9)  ul. Hoża 13A Agregat AJY12126LALBH FUJITSU 						- 1 szt
10)   	ul. Hoża 13A  jedn. Wewn. SPLIT AROMA   						-30szt   
11) ul. Hoża 13A Serwerownia SINCLAIR - seria Ray SIH-24BIR	 			  -1szt  
12) 	Bulwar Flotylli Pińskiej 1 Split Electra 1:1 serwerownia					- 1 szt
13) 	ul. Krucza 5/11d agregat AV26IMVEVA 	 					- 1 szt  	 
14) ul. Krucza 5/11d jedn. Wew. VRF 	 	 	 	 	 	             - 27szt
15) ul. Krucza 5/11 d Split Electra 1:1							- 2 szt
16) ul. Krucza 5/11d GREE GWH 09 AAB							- 1 szt 
17) Wał Miedzeszyński 724  Fuji R0S07 LMCA						- 5 szt
18) Serwerownia Bulwary Wiślane pawilon 10 Split 1:1					-  1 szt
19) Bulwary Wiślane pawilon 1 (plażowego) Haier 1U25S2SM1FA				- 1 szt
20) Ul. Krucza 5/11d Archiwum Haier 1U25S2SM1FA					- 1 szt
Oraz 
1. Przegląd i konserwacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych  klimatyzacji 2 razy w 2027 roku, a w przypadku  agregatu chłodniczego Epsilon Echos T9LEHPLN w Pawilonie Edukacyjnym  „Kamień” 
6 razy w 2027 r.(wraz z wymianą filtrów).   Usługa świadczona będzie w okresie kwiecień/maj i  październik–listopad  (poza Pawilonem Edukacyjnym „Kamień) zależności od warunków atmosferycznych (dokładne terminy do uzgodnienia z Wykonawcą po podpisaniu umowy).
2. gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h przez cały czas trwania umowy (wykonanie prostych napraw, diagnostyka systemu)
3. administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) przez cały czas trwania umowy.  
 
Zakres prac obejmuje w szczególności następujące czynności: 
a. Czyszczenie i odgrzybianie filtrów jednostki wewnętrznej  
b. Czyszczenie i odgrzybianie parownika jednostki wewnętrznej  
c. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów parownika jednostki wewnętrznej  
d. Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej  
e. Zmiana trybu pracy klimatyzacji na okres zimowy – ogrzewanie, okres letni - chłodzenie 
f. Wypłukanie specjalistyczną chemią tacy ociekowej oraz trasy odpływu kondensatu  
g. Sprawdzenie drożności i szczelności układu odprowadzenia skroplin przy przyłączu jednostki wewnętrznej  
h. Kontrola szczelności układu chłodniczego 
i. Diagnostykę systemu,
j. Kontrola temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej 
k. Sprawdzenie poprawności działania pilota 
l. Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania 
m. Spisanie protokołu wraz z opisem technicznym urządzenia 
n. Czyszczenie obudowy oraz wymiennika jednostki zewnętrznej 
o. Odczytanie parametrów pracy z dedykowanego modułu Fujitsu Service Tool. 
p. administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)
r. gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h, (wykonanie prostych napraw 
i diagnostyki systemu)

Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawo budowlane, BHP i ppoż. oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego stosownie do realizacji przedmiotu umowy, ewentualne kary nałożone przez organy do tego uprawnione za nieprzestrzeganie przepisów bhp, ppoż i innych w zakresie prac i obowiązków objętych niniejszą umową obciążają Wykonawcę. 
3. Delegowanie do wykonywania prac w ramach umowy pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań wynikających z treści niniejszej umowy, posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji tego typu zamówień. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, jak za działania własne.  
4. Dążenie do wykonywania wszelkich prac w ramach umowy w taki sposób, aby nie powodowały zakłócenia w pracy Zamawiającego. 
5. Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego. 
6. Niezwłoczne  informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach powstających w trakcie realizacji umowy. 
7. Utylizacja na swój koszt wszystkich  zdemontowanych elementów urządzeń oraz czynnika. Sposób zagospodarowania odpadów należy udokumentować Zamawiającemu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa np. poprzez przekazanie kopii „karty przekazania odpadów” lub dokumentu równoważnego 
8. Wykorzystanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości  dopuszczonych do obrotu  i posiadających niezbędne atesty i aprobaty techniczne. 
2. Odbiór prac: 
Wykonanie usług objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru po wykonanej usłudze przeglądu, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Podpisanie przez Strony protokołu oznacza, że umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Podpisany przez Strony protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę. 
 
