Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

na  przegląd, serwis i konserwację systemów wentylacji i klimatyzacji w urządzeniach Zarządu Zieleni

m.st. Warszawy w 2027

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu, serwisowania oraz konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych stacjonarnych  w budynkach Zarządu Zieleni m.st .Warszawy.

Wykaz urządzeń:

- Pawilon Edukacyjny Kamień – agregat chłodniczy Epsilon Echos T9LEHPLN 	 	 - 1 szt

- Pawilon Edukacyjny Kamień – Centrala wentylacyjna GOLD 05FRX TOP SWEGON

wraz z dostawą i  wymianą filtrów  							 - 1 szt

- Kontener Straży Miejskiej M  - AND-HH012- IN ANDE BASIC 2.5 kW 	 	 	  - 1 szt

- ul. Bartycka 175 Multi-split Caldo 3:1							- 1 szt

- ul. Bartycka 175 Klimatyzator Volteno 1400BTU R290 	 	 	 	 	  2 szt

- ul. Bartycka 175 Haier Multi-split Thundra + 2:1						- 1 szt

- ul. Bartycka 175 Fuji ROG12LEC								- 7 szt

- pl. Ormiański rekuperator HRS-PRO 1000 	 					- 1 szt

- ul. Hoża 13A Agregat AJY12126LALBH FUJITSU 						- 1 szt

- ul. Hoża 13A  jedn. Wewn. SPLIT AROMA   						-30szt

- ul. Hoża 13A Serwerownia SINCLAIR - seria Ray SIH-24BIR	 			  -1szt

- Bulwar Flotylli Pińskiej 1 Split Electra 1:1 serwerownia					- 1 szt

- ul. Krucza 5/11d agregat AV26IMVEVA 	 					- 1 szt

- ul. Krucza 5/11d jedn. Wew. VRF 	 	 	 	 	 	             - 27szt

- ul. Krucza 5/11 d Split Electra 1:1							- 2 szt

- ul. Krucza 5/11d GREE GWH 09 AAB							- 1 szt

- Wał Miedzeszyński 724  Fuji R0S07 LMCA						- 5 szt

- Serwerownia Bulwary Wiślane pawilon 10 Split 1:1					-  1 szt

- Bulwary Wiślane pawilon 1 (plażowego) Haier 1U25S2SM1FA				- 1 szt

- Ul. Krucza 5/11d Archiwum Haier 1U25S2SM1FA					- 1 szt

Oraz

- Przegląd i konserwacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych  klimatyzacji 2 razy w 2027 roku, a w przypadku  agregatu chłodniczego Epsilon Echos T9LEHPLN w Pawilonie Edukacyjnym  „Kamień” 
6 razy w 2027 r.(wraz z wymianą filtrów).   Usługa świadczona będzie w okresie kwiecień/maj i  październik–listopad  (poza Pawilonem Edukacyjnym „Kamień) zależności od warunków atmosferycznych (dokładne terminy do uzgodnienia z Wykonawcą po podpisaniu umowy).

- gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h przez cały czas trwania umowy (wykonanie prostych napraw, diagnostyka systemu)

- administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) przez cały czas trwania umowy.

Zakres prac obejmuje w szczególności następujące czynności:

  - Czyszczenie i odgrzybianie filtrów jednostki wewnętrznej

  - Czyszczenie i odgrzybianie parownika jednostki wewnętrznej

  - Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów parownika jednostki wewnętrznej

  - Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej

  - Zmiana trybu pracy klimatyzacji na okres zimowy – ogrzewanie, okres letni - chłodzenie

  - Wypłukanie specjalistyczną chemią tacy ociekowej oraz trasy odpływu kondensatu

  - Sprawdzenie drożności i szczelności układu odprowadzenia skroplin przy przyłączu jednostki wewnętrznej

  - Kontrola szczelności układu chłodniczego

  - Diagnostykę systemu,

  - Kontrola temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej

  - Sprawdzenie poprawności działania pilota

  - Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania

  - Spisanie protokołu wraz z opisem technicznym urządzenia

  - Czyszczenie obudowy oraz wymiennika jednostki zewnętrznej

  - Odczytanie parametrów pracy z dedykowanego modułu Fujitsu Service Tool.

  - administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)

- gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h, (wykonanie prostych napraw 
i diagnostyki systemu)

Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawo budowlane, BHP i ppoż. oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego stosownie do realizacji przedmiotu umowy, ewentualne kary nałożone przez organy do tego uprawnione za nieprzestrzeganie przepisów bhp, ppoż i innych w zakresie prac i obowiązków objętych niniejszą umową obciążają Wykonawcę.

  - Delegowanie do wykonywania prac w ramach umowy pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań wynikających z treści niniejszej umowy, posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji tego typu zamówień. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, jak za działania własne.

  - Dążenie do wykonywania wszelkich prac w ramach umowy w taki sposób, aby nie powodowały zakłócenia w pracy Zamawiającego.

  - Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

  - Niezwłoczne  informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach powstających w trakcie realizacji umowy.

  - Utylizacja na swój koszt wszystkich  zdemontowanych elementów urządzeń oraz czynnika. Sposób zagospodarowania odpadów należy udokumentować Zamawiającemu zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa np. poprzez przekazanie kopii „karty przekazania odpadów” lub dokumentu równoważnego

  - Wykorzystanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości  dopuszczonych do obrotu  i posiadających niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

- Odbiór prac:

Wykonanie usług objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru po wykonanej usłudze przeglądu, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Podpisanie przez Strony protokołu oznacza, że umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Podpisany przez Strony protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę.